## List1
Cenová kalkulace svítidel
Stavební úpravy a přístavba Sokolovny
Adresa : Černovice
1. ETAPA
tel.:
Označení svítidla | Typ svítidla a umístění | ks | Kč/ks | Celkem Kč | DPH% | Celk.Kč s DPH
1.P.P.
0.01 - Schodiště
1 N | Svítidlo nástěnné, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
10W, 720lm, 4000K, s nouzovým modulem 1,2W / doba
| záložního svícení 3 hod., světelný zdroj součástí, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
1 | Svítidlo nástěnné, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
| 8W, 720lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
0.02 - Šatna personál
1 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
| 8W, 720lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
0.03 - WC, sprcha
1 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
| 8W, 720lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
2 | Svítidlo nástěnné nad umyvadlo, materiál: kov - chrom,
akrylátový opálový kryt, rozměry: 330x55x90mm,
LED 12W, 775lm, 4200K, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP44 | 1 |  |  | 21 | 0
0.04 - Sklad
3 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
| 15W, 1400lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
0.05 - Sklad nápojů
3 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
| 15W, 1400lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
0.06 - Technická místnost
4A | Svítidlo průmyslové prachotěsné, materiál: polykarbonát,
barva bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x75x95mm,
LED 50W, 4000K, 6000lm, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP65 | 4 |  |  | 21 | 0
0.07 - Sklad
1 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
| 8W, 720lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
0.08 - Chodba
1 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
| 8W, 720lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
1N | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
10W, 720lm, 4000K, s nouzovým modulem 1,2W / doba
| záložního svícení 3 hod., světelný zdroj součástí, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
0.09 - Výtah
5 | Svítidlo ve výtahové šachtě, s ochrannou mřížkou, materiál:
ABS + sklo, mřížka kovová, rozměry: 175x124x106mm,
| 1 x E27, IP54 | 1 |  |  | 21 | 0
| LED světelný zdroj E27 | 1 |  |  | 21 | 0
0.10 - Zdviž
7B | Svítidlo venkovní nástěnné, směr svícení pouze dolu,
rozměry: 300x170x120mm, materiál: hliník, barva nástřiku
bílá, opálový kryt, LED 19W, 4000K 1837lm, světelný
| zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
0.11 - Sklad sálu
4A | Svítidlo průmyslové prachotěsné, materiál: polykarbonát,
barva bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x75x95mm,
LED 50W, 4000K, 6000lm, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP65 | 8 |  |  | 21 | 0
1.N.P.
1.01 - Zádveří
LED světelný pásek umístěný ve stavbou připraveném
SDK profilu, na chladiči, dl. 3400 + 2450 + 3400 + 2450 mm,
barva spektra neutrální bílá, stmívatelné provedení DALI,
| cena včetně trafa, stmívače a montáže | 1 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.02 - Hala
8A | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry:
Ø 950 mm, v. 80 mm, LED 64W, 8197 lm, 4000K,
| stmívatelné provedení DALI, světelný zdroj součástí | 5 |  |  | 21 | 0
9P | Svítidlo stropní přisazené, skládané ze segmentů -
pravý segment, materiál: hliník, barva stříbrná mikrostr.
RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 1850 mm,
v. 80 mm, š. 106mm, LED 80 W, 8372 lm, 4000K
| stmívatelné provedení DALI, světelný zdroj součástí | 1 |  |  | 21 | 0
9L | Svítidlo stropní přisazené, skládané ze segmentů -
levý segment, materiál: hliník, barva stříbrná mikrostr.
RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 1850 mm,
v. 80 mm, š. 106mm, LED 80 W, 8372 lm, 4000K
| stmívatelné provedení DALI, světelný zdroj součástí | 1 |  |  | 21 | 0
9S | Svítidlo stropní přisazené, skládané ze segmentů -
středový segment, materiál: hliník, barva stříbrná mikrostr.
RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 1850 mm,
v. 80 mm, š. 106mm, LED 80 W, 8372 lm, 4000K
| stmívatelné provedení DALI, světelný zdroj součástí | 8 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 2 |  |  | 21 | 0
1.03 - Šatna
8B | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry:
Ø 400 mm, v. 80 mm, LED 19W, 1933 lm, 4000K,
| ovládání ON/OFF, světelný zdroj součástí | 2 |  |  | 21 | 0
1.04 - Restaurace
10A | Svítidlo stropní závěsné, materiál: kov, barva stará bronz,
rozměry: Ø407mm, v. 203mm, délka závěsu min. 239mm,
| max. 1244mm, 1 x 60W E27 | 9 |  |  | 21 | 0
| LED zdroj E27 | 9 |  |  | 21 | 0
10B | Svítidlo nástěnné, materiál: kov, barva stará bronz,
| rozměry: v. 246mm, š. 203mm, hl. 246mm, 1 x 60W E27 | 5 |  |  | 21 | 0
| LED zdroj E27 | 5 |  |  | 21 | 0
8B | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry:
Ø 400 mm, v. 80 mm, LED 19W, 1933 lm, 4000K,
| ovládání ZAP/VYP, světelný zdroj součástí | 1 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
Barový pult
10C | Svítidlo stropní závěsné, materiál: kov, barva stará bronz,
rozměry: Ø203mm, v. 158mm, délka závěsu min. 225mm,
| max. 1230mm, 1 x 60W E27 | 7 |  |  | 21 | 0
| LED zdroj E27 | 7 |  |  | 21 | 0
10D | Svítidlo stropní "na nožičce", materiál: kov, barva stará bronz,
rozměry: Ø407mm, v. 203mm, délka závěsu min. 239mm,
| max. 1244mm, 1 x 60W E27 | 4 |  |  | 21 | 0
| LED zdroj E27 | 4 |  |  | 21 | 0
1.05 - Kuchyně
4A | Svítidlo průmyslové prachotěsné, materiál: polykarbonát,
barva bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x75x95mm,
LED 50W, 4000K, 6000lm, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
4B | Svítidlo průmyslové prachotěsné, materiál: polykarbonát,
barva bílá, opálový kryt, rozměry: 1500x75x95mm,
LED 70W, 4000K, 8400lm, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP65 | 4 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.06 - Sklad
1 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
| 8W, 720lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.07 - Schodiště
11 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva nástřiku
RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 400mm, v. 80mm,
LED 19W, 1933lm, 4000K, ovládání ZAP./VYP., světelný
| zdroj součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
11N | Svítidlo nástěnné, materiál: hliník, barva nástřiku
RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 400mm, v. 80mm,
LED 19W, 1933lm, 4000K, ovládání ZAP./VYP., světelný
| zdroj a nouzový modul součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.08 - Technická místnost
1 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
| 8W, 720lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
1.09 - Výtah
5 | Svítidlo ve výtahové šachtě, s ochrannou mřížkou, materiál:
ABS + sklo, mřížka kovová, rozměry: 175x124x106mm,
| 1 x E27, IP54 | 1 |  |  | 21 | 0
| LED světelný zdroj E27 | 1 |  |  | 21 | 0
1.10 - Předsíň WC ženy
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
13A | Svítidlo nástěnné nad umyvadlo, materiál: nerez brus,
opálový kryt, směr svícení dopředu / dolu, rozměry:
1484x75x45mm, LED 57W, 6750lm, 4000K, světelný
| zdroj součástí svítidla, IP44 | 1 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.11 - WC ženy
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
| LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI, | 1 |  |  | 21 | 0
reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla
1.12 - WC ženy
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
| LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI, | 1 |  |  | 21 | 0
reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla
1.13 - WC ženy
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
| LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI, | 1 |  |  | 21 | 0
reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla
1.14 - WC invalidé
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
| LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI, | 1 |  |  | 21 | 0
reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla
13B | Svítidlo nástěnné nad umyvadlo, materiál: nerez brus,
opálový kryt, směr svícení dopředu / dolu, rozměry:
584x75x45mm, LED 23W, 2700lm, 4000K, světelný
| zdroj součástí svítidla, IP44 | 1 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.15 - Úklidová komora
12B | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
| LED 33W, 2820lm, 4000K, ovládání ON/OFF, | 1 |  |  | 21 | 0
reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla
1.16 - Předsíň WC muži
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
| LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI, | 4 |  |  | 21 | 0
reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla
13A | Svítidlo nástěnné nad umyvadlo, materiál: nerez brus,
opálový kryt, směr svícení dopředu / dolu, rozměry:
1484x75x45mm, LED 57W, 6750lm, 4000K, světelný
| zdroj součástí svítidla, IP44 | 1 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.17 - WC muži
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
| LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI, | 1 |  |  | 21 | 0
reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla
1.18 - WC muži
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
| LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI, | 1 |  |  | 21 | 0
reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla
1.19 - Chodba
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
| LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI, | 2 |  |  | 21 | 0
reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla
1.20 - Multifunkční sál
8C | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry:
Ø 500 mm, v. 80 mm, LED 30W, 3237 lm, 4000K,
| stmívatelné provedení DALI, světelný zdroj součástí | 18 |  |  | 21 | 0
15A | Svítidlo stropní závěsné, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 3050mm,
v. 110mm, stmívatelné provedení DALI, LED 284W, 4000K,
29120lm, délka závěsů max. 1200mm, transparentní el. kabel,
| světelný zdroj součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
15B | Svítidlo stropní závěsné, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 2300mm,
v. 110mm, stmívatelné provedení DALI, LED 213W, 4000K,
21840lm, délka závěsu max. 1200mm, transparentní el. kabel,
| světelný zdroj součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
15C | Svítidlo stropní závěsné, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 1550mm,
v. 110mm, stmívatelné provedení DALI, LED 142W, 4000K,
14560lm, délka závěsu max. 1200mm, transparentní el. kabel,
| světelný zdroj součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
15D | Svítidlo stropní závěsné, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 950mm,
v. 110mm, stmívatelné provední DALI, LED 78W, 4000K,
8008 lm, délka závěsu max. 1200mm, transparentní el. kabel,
| světelný zdroj součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 2 |  |  | 21 | 0
1.21 - Přísálí
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 15 |  |  | 21 | 0
14 | Nástěnné svítidlo, nateriál: Ekolit, barva bílá struktura, horní
krycí sklo pískované, rozměry: 300x140x180mm, LED 6,2W
| 4000K, 780lm, světelný zdroj součástí svítidla | 4 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.22 - Jeviště
16 | LED světelný panel vestavný, materiál: hliník, barva rámečku
bílá, opálový kryt, rozměry: 595x595x10mm, LED 40W,
4000K, 4400lm, stmívatelné provedení DIM DALI, světelný zdroj
| součástí svítidla, IP54 | 10 |  |  | 21 | 0
17 | Reflektory ve 3F liště pro scénické osvětlení | 1 |  |  | 21 | 0
1.23 - Bar
8D | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry:
Ø 300 mm, v. 80 mm, LED 12W, 963 lm, 4000K,
| ovládání ON/OFF, světelný zdroj součástí | 4 |  |  | 21 | 0
18 | Svítidlo stropní závěsné, materiál: hliník, barva nástřiku
stříbrná mikrostruktura RAL 9006, rozměry: v. 300mm,
Ø 104mm, délka závěsu: ?, LED 23W, 1820lm, 4000K,
| světelný zdroj součástí svítidla | 3 |  |  | 21 | 0
1.24 - Sklad
3 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
| 15W, 1400lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.25 - WC ženy
19A | Svítidlo stropní přisazené, materiál: ocel, barva nástřiku bílá,
matné opálové sklo, rozměry: Ø280mm, v. 90mm, LED
| 9,8W, 1664 / 1120 lm, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
1.26 - Předsíň WC
19B | Svítidlo stropní přisazené, materiál: ocel, barva nástřiku bílá,
matné opálové sklo, rozměry: Ø415mm, v. 100mm, LED
| 32W, 4536 / 3030 lm, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
2 | Svítidlo nástěnné nad umyvadlo, materiál: kov - chrom,
akrylátový opálový kryt, rozměry: 330x55x90mm,
LED 12W, 775lm, 4200K, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP44 | 1 |  |  | 21 | 0
1.27 - WC ženy
19A | Svítidlo stropní přisazené, materiál: ocel, barva nástřiku bílá,
matné opálové sklo, rozměry: Ø280mm, v. 90mm, LED
| 9,8W, 1664 / 1120 lm, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
1.35 - WC
19A | Svítidlo stropní přisazené, materiál: ocel, barva nástřiku bílá,
matné opálové sklo, rozměry: Ø280mm, v. 90mm, LED
| 9,8W, 1664 / 1120 lm, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
2 | Svítidlo nástěnné nad umyvadlo, materiál: kov - chrom,
akrylátový opálový kryt, rozměry: 330x55x90mm,
LED 12W, 775lm, 4200K, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP44 | 1 |  |  | 21 | 0
1.36 - Předsíň WC
19A | Svítidlo stropní přisazené, materiál: ocel, barva nástřiku bílá,
matné opálové sklo, rozměry: Ø280mm, v. 90mm, LED
| 9,8W, 1664 / 1120 lm, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
1.37 - Šatna B
20B | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva nástřiku
bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x300x70mm, LED 71W,
| 7505 lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla | 3 |  |  | 21 | 0
13C | Svítidlo nástěnné nad zrcadlo, materiál: nerez brus,
opálový kryt, směr svícení dopředu / dolu, rozměry:
884x75x45mm, LED 34,2 W, 4240lm, 4000K, světelný
| zdroj součástí svítidla, IP44 | 4 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
1.38 - Terasa
7A | Svítidlo venkovní nástěnné, směr svícení pouze dolu,
rozměry: 300x170x120mm, materiál: hliník, barva nástřiku
antracit, opálový kryt, LED 19W, 4000K 1837lm, světelný
| zdroj součástí svítidla | 4 |  |  | 21 | 0
Stojací lampy nejsou naceněny dle zadání investora
1.39 - Terasa restaurace
7B | Svítidlo venkovní nástěnné, směr svícení pouze dolu,
rozměry: 300x170x120mm, materiál: hliník, barva nástřiku
bílá, opálový kryt, LED 19W, 4000K 1837lm, světelný
| zdroj součástí svítidla | 3 |  |  | 21 | 0
Stojací lampy nejsou naceněny dle zadání investora
1.40 - Hlavní vstup
21 | Svítidlo stropní přisazené venkovní, materiál: hliník, barva
nástřiku bílá, opálový kryt, rozměry: 250x250x90mm, LED
| 17,6W, 1103lm, 4000K, světelný zdroj součástí, IP65 | 4 |  |  | 21 | 0
Rampa pro tělesně postižené
7B | Svítidlo venkovní nástěnné, směr svícení pouze dolu,
rozměry: 300x170x120mm, materiál: hliník, barva nástřiku
bílá, opálový kryt, LED 19W, 4000K 1837lm, světelný
| zdroj součástí svítidla | 5 |  |  | 21 | 0
Boční vstup
7B | Svítidlo venkovní nástěnné, směr svícení pouze dolu,
rozměry: 300x170x120mm, materiál: hliník, barva nástřiku
bílá, opálový kryt, LED 19W, 4000K 1837lm, světelný
| zdroj součástí svítidla | 5 |  |  | 21 | 0
2.N.P.
2.01 - Balkon, hala
8C | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry:
Ø 500 mm, v. 80 mm, LED 30W, 3237 lm, 4000K,
| stmívatelné provedení DALI, světelný zdroj součástí | 8 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
2.02 - Klubovna
20B | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva nástřiku
bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x300x70mm, LED 71W,
| 7505 lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla | 3 |  |  | 21 | 0
2.03 - Klubovna
20B | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva nástřiku
bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x300x70mm, LED 71W,
| 7505 lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla | 5 |  |  | 21 | 0
2.04 - Hala
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
12B | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, ovládání ON/OFF,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 4 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
2.05 - Předsíň WC ženy
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
13A | Svítidlo nástěnné nad umyvadlo, materiál: nerez brus,
opálový kryt, směr svícení dopředu / dolu, rozměry:
1484x75x45mm, LED 57W, 6750lm, 4000K, světelný
| zdroj součástí svítidla, IP44 | 1 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
2.06 - WC ženy
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
2.07 - WC ženy
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
2.08 - WC ženy
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
2.09 - Předsíň WC muži
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 3 |  |  | 21 | 0
13C | Svítidlo nástěnné nad umyvadlo, materiál: nerez brus,
opálový kryt, směr svícení dopředu / dolu, rozměry:
884x75x45mm, LED 34,2 W, 4240lm, 4000K, světelný
| zdroj součástí svítidla, IP44 | 1 |  |  | 21 | 0
6 | Svítidlo nástěnné pro nouzové osvětlení, doba záložního
svícení 1 hod., LED 3W, 300lm, 6400K, materiál:
polykarbonát, barva základny bílá, kryt transparentní
| s potiskem, rozměry: 350x76x117mm, IP 65 | 1 |  |  | 21 | 0
2.10 - WC muži
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
2.11 - WC muži
12A | Svítidlo stropní vestavné, materiál: kov, barva stříbrná
mikrostuktura RAL 9006, satinovaný kryt, rozměry: Ø210mm,
LED 33W, 2820lm, 4000K, stmívatelné provedení DALI,
| reflektor 60°, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
2.12 - Schodiště
11 | Svítidlo nástěnné, materiál: hliník, barva nástřiku
RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 400mm, v. 80mm,
LED 19W, 1933lm, 4000K, ovládání ZAP./VYP., světelný
| zdroj součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
11N | Svítidlo nástěnné, materiál: hliník, barva nástřiku
RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 400mm, v. 80mm,
LED 19W, 1933lm, 4000K, ovládání ZAP./VYP., světelný
| zdroj a nouzový modul součástí svítidla | 2 |  |  | 21 | 0
22 | Svítidlo stropní závěsné, materiál: hliník/ocel, barva nástřiku
stříbrošedá/černá, rozměry: Ø67mm, v. 300mm, délka
| závěsu 1500mm, 1 x GU10, | 5 |  |  | 21 | 0
| LED 6,5W GU10 Samsung / 4000K, 480lm | 5 |  |  | 21 | 0
2.13 - Sklad
1 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
| 8W, 720lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
2.14 - Terasa
7A | Svítidlo venkovní nástěnné, směr svícení pouze dolu,
rozměry: 300x170x120mm, materiál: hliník, barva nástřiku
antracit, opálový kryt, LED 19W, 4000K 1837lm, světelný
| zdroj součástí svítidla | 6 |  |  | 21 | 0
2.20 - Kuchyňka
20B | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva nástřiku
bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x300x70mm, LED 71W,
| 7505 lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
2.21 - Výtah
5 | Svítidlo ve výtahové šachtě, s ochrannou mřížkou, materiál:
ABS + sklo, mřížka kovová, rozměry: 175x124x106mm,
| 1 x E27, IP54 | 2 |  |  | 21 | 0
| LED světelný zdroj E27 | 2 |  |  | 21 | 0
2.22 - Balkon zvukaře
8C | Svítidlo stropní přisazené, materiál: hliník, barva stříbrná
mikrostruktura RAL 9006, opálový kryt, rozměry:
Ø 500 mm, v. 80 mm, LED 30W, 3237 lm, 4000K,
| stmívatelné provedení DALI, světelný zdroj součástí | 2 |  |  | 21 | 0
2.23 - Slepé schodiště
1 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 260mm, v. 90mm, LED
| 8W, 720lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
Osvětlení sokola
23 | Svítidlo venkovní reflektorové, směrovatelné, materiál hliník
v barvě bílé, rozměry: 115x148x120mm, Ø75mm, LED 12W,
| 4000K, 1124 lm, 50°, světelný zdroj a trafo součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
| atypické kotvení na střechu | 1 |  |  | 21 | 0
3.N.P.
3.01 - Schodiště
11 | Svítidlo nástěnné, materiál: hliník, barva nástřiku
RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 400mm, v. 80mm,
LED 19W, 1933lm, 4000K, ovládání ZAP./VYP., světelný
| zdroj součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
11N | Svítidlo nástěnné, materiál: hliník, barva nástřiku
RAL 9006, opálový kryt, rozměry: Ø 400mm, v. 80mm,
LED 19W, 1933lm, 4000K, ovládání ZAP./VYP., světelný
| zdroj a nouzový modul součástí svítidla | 1 |  |  | 21 | 0
3 | Svítidlo nástěnné, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
| 15W, 1400lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
3N | Svítidlo nástěnné, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
17W, 1400lm, 4000K, s nouzovým modulem 1,2W / doba
| záložního svícení 3 hod., světelný zdroj součástí, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
3 | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
| 15W, 1400lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
3N | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
17W, 1400lm, 4000K, s nouzovým modulem 1,2W / doba
| záložního svícení 3 hod., světelný zdroj součástí, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
3.02 - Technická místnost
4A | Svítidlo průmyslové prachotěsné, materiál: polykarbonát,
barva bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x75x95mm,
LED 50W, 4000K, 6000lm, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP65 | 4 |  |  | 21 | 0
3.04 - Servisní lávka
4A | Svítidlo průmyslové prachotěsné, materiál: polykarbonát,
barva bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x75x95mm,
LED 50W, 4000K, 6000lm, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP65 | 7 |  |  | 21 | 0
3.05 - Strojovna VZT
4A | Svítidlo průmyslové prachotěsné, materiál: polykarbonát,
barva bílá, opálový kryt, rozměry: 1200x75x95mm,
LED 50W, 4000K, 6000lm, světelný zdroj součástí
| svítidla, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
3.06 - Půda 2 - rozvod VZT
3 | Svítidlo nástěnné, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
| 15W, 1400lm, 4000K, světelný zdroj součástí svítidla, IP65 | 7 |  |  | 21 | 0
3N | Svítidlo nástěnné, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
17W, 1400lm, 4000K, s nouzovým modulem 1,2W / doba
| záložního svícení 3 hod., světelný zdroj součástí, IP65 | 1 |  |  | 21 | 0
Doplnění nouzového osvětlení dle požadavku PBŘ
3N | Svítidlo nástěnné, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
17W, 1400lm, 4000K, s nouzovým modulem 1,2W / doba
| záložního svícení 3 hod., světelný zdroj součástí, IP65 | 8 |  |  | 21 | 0
3N | Svítidlo stropní přisazené, materiál: polykarbonát, barva
bílá, opálový kryt, rozměry: Ø 320mm, v. 100mm, LED
17W, 1400lm, 4000K, s nouzovým modulem 1,2W / doba
| záložního svícení 3 hod., světelný zdroj součástí, IP65 | 2 |  |  | 21 | 0
Montáž svítidel:
| Stropní malé | 24 |  |  | 21 | 0
| Stropní střední | 29 |  |  | 21 | 0
| Stropní velké/vestavné | 177 |  |  | 21 | 0
| Nástěnné | 94 |  |  | 21 | 0
| Doprava, lešení, zařízení staveniště | 1 |  |  | 21 | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0
Datum: 25.10.2019