**UT**

prostup stropem , včetně zapravení vývrt Ø50 mm 1 ks

prostup nosnou stěnou tl. 450, včetně zapravení 100x250 mm 5ks

prostup příčkou, včetně zapravení 100x250 mm 10ks

drážka ve zdi (pro potrubí), včetně zapravení 100x150 mm 27 m

drážka ve zdi pro připojení OT , včetně zapravení 70x150 mm 12 m