## pomůcky
Pokud technická specifikace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
č.p. | Položka | Minimální technické parametry | Počet | Cena za jednotku bez DPH | Cena za jednotku s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
pomůcky - přírodopis
1 | Zrcátko | Minimální technická specifikace: - dentální zrcátko, zubařský nástroj pro vyšetření ústní dutiny, zejména vnitřní strany zubů - vč. dopravy | 10 |  | 0 | 0 | 0
2 | Lebka | Minimální technick áspecifikace: - model liidské lebky. Lebka s číslováním a barevným znázorněním lebečních švů. Velmi přesné zobrazení. Dá se rozložit na min.: lebeční klenbu, lebeční spodinu a dolní čelist. - vč. dopravy | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Mozek | Minimální technické parametry: - model mozeku, rozložitelný na min. 4 části. Jednu z polovin lze rozložit na min. následující díly: čelní a temenní lalok, mozkový kmen se spánkovým a týlním lalokem, malý mozek/mozeček. - vč. dopravy | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kostra | Minimální technické parametry: - model lidské kostry z nerozbitného plastu. Vč. anatomických detailů. Lebka se dá rozložit na min. 3 části. Lebku, nohy a ruce lze odejmout. Výška min. 168 cm. - vč. dopravy | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Oko | Minimální technické parametry: - model lidského oka, min. 3× zvětšené, rozložitelné na min. 2 části - vč. dopravy | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Ucho | Minimální technické parametry: - model lidského ucha. Model rozložitelný na min. 4 části. Znázorněny jsou zevní, střední a vnitřní ucho. Bubínek s kladívkem, kovadlinka, labyrint se šnekem/hlemýžděm a nervem - vyjímatelné. - vč. dopravy | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Srdce | Minimální technick áspecifikace: - model srdce, min. 2 části. Zobrazuje min.: komory, předsíně/síně. Přední srdeční stěna je odnímatelná a umožňuje tak pohled do vnitřních struktur. - vč. dopravy | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Minerály | Minimální technická specifikace: - názorná pomůcka pro výuku - kolekce min. 10 minerálů (obsahuje min. sulfid, oxid, sulfát a křemičitan) - vč. dopravy | 10 |  | 0 | 0 | 0
9 | Horniny | Minimální technická specifikace: - pomůcka pro výuku - sbírka min. 20 hornin (20 typických zástupců vyvřelých, sedimentárních či metamorfovaných hornin) - vč. dopravy | 10 |  | 0 | 0 | 0
10 | Lidský trup | Minimální technické parametry: - model lidského trupu. Bezpohlavní/obou pohlavní trup s min. odkrytými zády - min. části: plicní laloky/plíce, srdce, žaludek, játra, střeva, polovina ledviny - vč. dopravy | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Biochemie | Minimální technická specifikace: - biochemie, sada pro znázornění vazeb atomů a molekul - min. 50 atomů, min.: dusík, síra, fosfor - vč. dopravy | 10 |  | 0 | 0 | 0
12 | Mikroskop | Minimální technická specifikace: - binokulární hlavice - otočná hlavice o 360° - okuláry min. WF10× - 4 polohová revolverová hlavice pro 4 objektivy, achromatické objektivy min.: 4× / 10× / 40× / 100× - hrubé a jemné zaostřování, Abbého kondenzor - pracovní stolek, možnost posuvu - LED osvětlení s regulací - vč. dopravy | 16 |  | 0 | 0 | 0
13 | 3D brýle | Minimální technická specifikace: - box s min. 4x VR náhlavními sety s rozlišením displeje min. 2560x1440, s přední kamerou s funkci min. auto-focus, RAM min. 2GB, integrované min. 16GB uložiště, min.: Wi-Fi, Bluetooth, Micro SD card slot, ovládací prvky pro spouštění, zastavení zobrazení obsahu, box umožňuje napájet náhlavní sety, podpora konektivity do software aplikace/cloud prostředí umožňující správu a simultánní ovládání všech náhlavních sad samostatně či současně, umožnuje zasílat data o stavu a monitoring zařízení, podporuje hromadné příjímání zobrazovaného obsahu z SW aplikace/cloud prostředí - vč. dopravy | 8 |  | 0 | 0 | 0
14 | SW pro 3D brýle | Minimální technická specifikace: - přístupová licence ke cloud rozhraní umožňující správu, monitoring a simultánní ovládání a mazání obsahu u všech náhlavních sad (NS) současně, portál pro učitele umožňující zobrazení obsahu z více NS současně, umožnuje učiteli vést žáky ke sledování dynamického bodu zájmů výuky, řídit a distribuovat obsah pro žákovské náhlavní VR NS, vytváření a sdílení vlastních playlistů, celkové cloud uložiště o kapacitě min. 100GB, aplikaci pro rozšířenou realitou (ARC), aplikace a pracovní listy s rozšířenou realitou, databáze s 360° obrázky, videí a 3D objekty řazené dle tematických vzdělávacích okruhů - vč. dopravy | 4 |  | 0 | 0 | 0
15 | Robotická sestava | Minimální technická specifikace: - robotická výuková stavebnice - sada pro třídu, obsahuje 5x sadu (každá sada min. 200 konstrukčních a pohybových dílů, min. 1 motorem, min. 2 senzory a mozek robota s nabíjecí baterii. Dále potom sadu konstrukčních dílů navíc. Vše uloženo v boxech. Součástí dodávky je sw aplikace - vč. dopravy | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | Robotická sestava | Minimální technická specifikace: - sestava pro třídu (min. 12-18 žáků), obsahuje min. 6x programovatelný robot, min. 6x kódovací tabulku, min. 3x herní podložku, tašku/box pro uskladnění a přenášení, nabíječku robotů. – možnost programování robota - vč. dopravy | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | Sada senzorů a čidel pro Přírodopis | Minimální technická specifikace: - žákovská sada pro experimenty pro učebnu přírodních věd - min.: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů, metodickou příručka učitele, min. 7 senzorů – např. bezdrátový senzor teploty (min. -40°C až 125°C), bezdrátový senzor pH (min. 0-14 pH), bezdrátový senzor tepu (min. 0-170 bpm), bezdrátový senzor CO2 (min. 0-100000 ppm), bezdrátový senzor počasí s anemometrem (měří min.: teplotu a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, relativní vlhkost), senzor vodivosti (min. 0-20 000 μS/cm), bezdrátový senzor krevního tlaku (min. 0 až 300 mmHg). Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Všechny senzory musí pracovat v jednom, společném sw prostředí. - vč. dopravy, zaškolení | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | USB Mikroskop + flexibilní držák | Minimální tehcnická specifikace: - USB mikroskop pro pozorování malých předmětů - min. 20x-50x, osvětlení - vč. dopravy, instalace | 13 |  | 0 | 0 | 0
19 | Rozhraní | Minimální tehcnická specifikace: - sestava rozhraní a signálového generátoru - min. 5 vstupů pro senzory - součástí sestavy min. 3 programovatelné zdroje napětí s možností nastavení tvaru a frekvence výstupního signálu, osciloskop - vč. dopravy, instalace | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Digi váha | Minimální technické parametry: - digitální váha - nerezová/ocelová vážící plocha, LCD displej, napájení bateriemi/sítí - váživost min. 2000 g - stavitelné nožičky - vč. dopravy | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | Mikroskop | Minimální technické parametry: - rozsah zvětšení min.: 20x a 40x - min. stereoskopická hlavice: binokulární - okuláry: min. širokoúhlé WF 10x, fixované proti vypadnutí - objektivy: min. pár achromatických objektivů min.: 2x, 4x - pracovní stolek, upevnění preparátu min.: dvojice pružinových držáků preparátu - pracovní vzdálenost min.: 45 mm - osvětlení: LED - vč. dopravy | 12 |  | 0 | 0 | 0
22 | Mikroskop | Minimální technická specifikace: - stereoskopický mikroskop, rozsah zvětšení min.: 8 - 45x - stereoskopická hlavice, min. binokulární - okuláry min. WF 10x, s očnicemi, možnost dioptrické korekce - objektivy min.: zoom 0,8 - 4,5x - upevnění preparátu min.: dvojice pružinových držáků. -pracovní podložka: skleněná/plastová -ostření: hrubé/jednostupňové - maxi. výška pozorovaného předmětu: 105 mm, Pracovní vzdálenost max. 110 mm - osvětlení: vrchní i spodní, regulace intenzity - vč. dopravy | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | celkem | 0 | 0