## 001 - SO 01 Vodovod
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{7ce0fb3c-3960-48d5-bd47-58701ae4eae7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce vodovodního řádu
Objekt:
001 - SO 01 Vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ustrašín |  |  | Datum: | 2019-04-30
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Ustrašín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 608 38 531
|  | I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ60838531
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodního řádu
Objekt:
001 - SO 01 Vodovod
Místo: |  |  | Ustrašín |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Obec Ustrašín |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [19 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
OST - Ostatní
O01 - Ostatní
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce vodovodního řádu
Objekt:
001 - SO 01 Vodovod
Místo: |  |  | Ustrašín |  |  | Datum: | 2019-04-30
Zadavatel: |  |  | Obec Ustrašín |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: |  |  | I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [10 empty] | #REF!
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5692.7088 |  | 2.9578 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.825 | 1112.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204577353
| VV |  | "vodovodní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy rýh - hor. 3 (50%) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348*1*2*0,5 |  | 1348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.1 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95789475
| VV |  | "předpoklad lepivosti 100% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348 "dle pol. kód 13220 1202" | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 132301202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.355 | 1826.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558461395
| VV |  | "vodovodní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy rýh - hor. 4 (50%) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | m3 | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.198 | 266.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632234253
| VV |  | "předpoklad lepivosti 100% | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348 "dle pol. kód 13230 1202" |  | 1348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 132401201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 2.379 | 1.1895 | 0.01046 | 0.00523 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210622418
| VV |  | "cenová hladina při výskytu hor. 5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132501201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.111 | 0.5555 | 0.01705 | 0.008525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652481898
| VV |  | "cenová hladina při výskytu hor. 6 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 3504.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.236 | 827.1328 | 0.00084 | 2.944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505557777
| VV |  | "výkopové rýhy pro vodovodní řad - zřízení pažení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348*1,3*2 |  | 3504.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 3504.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.07 | 245.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316759527
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.345 | 465.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234063100
| VV |  | "svislé přemístění výkopku při hloubení rýh š. do 200 cm objemu nad 100 m3 - 50% z celkového objemu rýhy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkopy rýh pro vodovodní řad | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348*0,5 "hornina tř. 3" |  | 674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348*0,5 "hornina tř. 4" |  | 674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1348 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2251.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.299 | 673.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1744026717
| VV |  | "zásyp rýh pro řad | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2696 "výkop rýh" |  | 2696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348*0,1 "odpočet lože potrubí " |  | -134.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348*0,2 "odpočet obsypu potrubí" |  | -269.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PI*0,055*0,055*1348 "odpočet objemu potrubí d 110 x 10 mm" |  | -40.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 404.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.286 | 115.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363799735
| VV |  | "obsyp řadu - 0,3 m3/m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348*0,3 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 404.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583313460 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t | 727.92 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944169648
| VV |  | 404,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 727.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.018 | 24.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -75583551
| VV |  | "úprava dna výkopové rýhy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodovodní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348*1,0 |  | 1348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 228.486 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 134.8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.695 | 228.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -152049431
| VV |  | "podsyp - písek frakce 0-4 mm (0,1 m3/m) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348*0,1 |  | 134.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3200.745 |  | 3.6485 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 9.183 | 9.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131631419
| VV |  | "výřez na stávajícím litinovém potrubí LT 60 (začátek úseku) | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 857251151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem DE 90 vnějšího průměru | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.583 | 1.166 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534976965
| VV |  | "napojení nového PE potrubí D 110 x 10,0 mm na stávající litinové potrubí DN 80 a DN 100 pomocí tvarovek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na začátku a konci úseku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN 80" |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 552511860 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16, DN100/ příruba DN100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0055 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419142569
29 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.856 | 1.712 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195395466
| VV |  | "napojení nového PE potrubí D 110 x 10,0 mm na stávající litinové potrubí DN 80 pomocí tvarovek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na začátku a konci úseku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "přechod přírubový RP DN100/80 mm |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 552598150 | přechod přírubový tvárná litina DN100/60 L200 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0107 | 0.0107 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1518752236
31 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.24 | 1.24 | 0.00174 | 0.00174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718597145
| VV |  | "odbočka k vzdušníku | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "T-kus 100/80" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 552507180 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 100x80 PN 10-16 natural | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -914138532
35 | K | 871251141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z PVC 100 TR 110x5,3mm 1,0 Mpa 6m DIN | m | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.33 | 444.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797187108
| VV |  | "hlavní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348 |  | 1348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 286131160 | potrubí vodovodní PVC 100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm | kus | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00318 | 0.7314 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271567432
| VV |  | 261,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1374.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 879161111 | Montáž elektrického kabelu ve stávajícím výkopu | m | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.412 | 555.376 | 0.00024 | 0.32352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1900076364
| VV |  | "položení elektrického kabelu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348 | [15 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 891181111 | Elektrický kabel Měď 5x10 | m | 1600 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní | 1.182 | 1891.2 | 0.00068 | 1.088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782429473
| VV |  | 1600 |  | 1600 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 1.866 | 1.866 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826216188
| VV |  | "uzávěry na začátku hlavního řadu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 400110000016 | VODA Šoupátka a Combi armatury ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 100 | KS | 1 |  | 0 | externí ceník dodavatele |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038617803
49 | M | 950110000003 | VODA Zemní soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m) | KS | 1 |  | 0 | externí ceník dodavatele |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00654 | 0.00654 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1567608354
54 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.044 | 59.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247894619
| VV |  | "hlavní řad - celková délka 1348m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348 |  | 1348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.079 | 106.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1624920536
| VV |  | "hlavní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348 |  | 1348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 10.3 | 20.6 | 0.46009 | 0.92018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258695198
57 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.863 | 0.863 | 0.12303 | 0.12303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048568342
| VV |  | "poklopy pro šoupata na hlavním řadu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
58 | M | 1750KASI0001 | VODA Uliční poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA | KS | 1 |  | 0 | externí ceník dodavatele |  |  | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591999566
59 | M | 348100000000 | VO+KA+PL Příslušenství PODKLAD. DESKA UNI DN UNI | kus | 1 |  | 0 | externí ceník dodavatele |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025594343
60 | K | 899713111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.403 | 0.403 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176290532
61 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.054 | 72.792 | 0.00019 | 0.25612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430189007
| P |  | Poznámka k položce: - připevnit k potrubí po 2,0 m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "drát Cu 6 mm2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
62 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 1348 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní | 0.025 | 33.7 | 9e-05 | 0.12132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -174014357
| VV |  | "modrá PVC fólie | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348 |  | 1348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
70 | K | O006.2 | Zaměření skutečného provedení stavby - trasa inženýrských sítí | m | 1348 |  | 0 | R-položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 725836109
| P |  | Poznámka k položce: - včetně šoupat vodovodních přípojek - součástí je vyhotovení geometrického plánu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "hlavní řad - celková délka 1348 m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1348 |  | 1348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET