## Plyn
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ
soubor:
D.1.4 ROZVODY PLYNU
akce:
Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice
ING. JAN ŠPINGL, Boženy Němcové 569, Sezimovo Ústí, 391 01, tel. 608 721 920
vypracoval: Ing. Jan Špingl
NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
položka , popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | poznámka
CELKEM |  |  |  |  | bez DPH
(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) |  |  |  |  | bez DPH
DODÁVKA A MONTÁŽ POTRUBÍ
ZEMNÍ PRÁCE
OSTATNÍ
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) |  |  |  |  | bez DPH
projektové práce, inženýr ing, apod. | kpl | 0 |  | 0
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 0 |  | 0
zařízení staveniště | kpl | 0
bourací práce | kpl | 0 |  | 0
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 0
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 0
1.32
DODÁVKA A MONTÁŽ POTRUBÍ |  |  |  | 0 | bez DPH
Navrtávací souprava s uzávěrem xx/40 ocel mat. 11 353.1 – BRALEN | ks | 1 |  | 0 |  | 6800
Zaslepení stávajícího potrubí ocelového DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 4300
Trubka ocel mat. 11 353.1 – BRALEN
DN 40 | m | 6.12 |  | 0 |  | 480
¨
Ochranná trubka pro potrubí
DN 40 – BRALEN | m | 6 |  | 0 |  | 550
Utěsnění ochranných trubek tmelem | ks | 1 |  | 0 |  | 105
Čištění potrubí profukováním | m | 6.12 |  | 0 |  | 10
Hlavní tlaková zkouška vzduchem přetlakem 15 kPa | m | 6.12 |  | 0 |  | 18
Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G5/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 240
Membránový plynoměr BK - G 6 m3 - montáž dodávka plynáren | ks | 1 |  | 0 |  | 360
Rozpěrka přípojek dle plynoměru, GAS Skuteč | ks | 1 |  | 0 |  | 105
Tabulka č. 7832 dle ČSN 018012 | ks | 1 |  | 0 |  | 65
Tabulka č. 4206 dle ČSN 018012 | ks | 1 |  | 0 |  | 65
Přípojky ke strojům a zařízením plynovodní z ocelových trubek černých spojovaných na závit
DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 45
Oblouk trubkový - K90°, R = 1,5 D
DN 40 – BRALEN | ks | 1 |  | 0 |  | 260
Orientační štítek ("HUP") | ks | 1 |  | 0 |  | 85
Plastová uzavíratelná skříňka "HUP" prázdná (uzavírání segmentové) rozměry 484x570x242 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 4900
ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | bez DPH
Shrnutí ornice | m3 | 0.375 |  | 0 |  | 250
Výkop rýhy pro plynové potrubí | m3 | 1.35 |  | 0 |  | 560
Podsyp potrubí pískem nebo prosívkou | m3 | 0.375 |  | 0 |  | 900
Zásyp výkopkem se zhutněním po 20 cm vrstvách | m3 | 1.35 |  | 0 |  | 240
Odvoz přebytečného výkopku | m3 | 0.375 |  | 0 |  | 350
Folie výstražná šíře 33 cm | m | 3 |  | 0 |  | 120
Zatravnění povrchu | m2 | 3.75 |  | 0 |  | 160
OSTATNÍ |  |  |  | 0 | bez DPH
Vytyčení sítí jejich správci před započetím výkopových prací | ks | 1 |  | 0 |  | 4500
Kontrola sítí jejich správci před zásypem | ks | 1 |  | 0 |  | 2500
Zprovoznění zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 2500
Nika pro skříň HUP a měření plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 350
NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD
položka , popis | měrná jednotka | množství | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | poznámka
CELKEM |  |  |  |  | bez DPH
(součet přímých "A" a ostatních nákladů "B")
A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) |  |  |  |  | bez DPH
SPOTŘEBIČ PLYNU |  |  |  | 0
DODÁVKA A MONTÁŽ POTRUBÍ
NÁTĚRY
STAVEBNÍ VÝPOMOCI
ELEKTROINSTALACE
OSTATNÍ
B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) |  |  |  |  | bez DPH
projektové práce, inženýr ing, apod. | kpl | 0
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 0
zařízení staveniště | kpl | 0
bourací práce | kpl | 0
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 0
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 0
SPOTŘEBIČ PLYNU |  |  |  | 0 | bez DPH
Nástěnný kondenzační plynový kotel 2 ks výkon: 10,0 – 49,5 kW palivo: zemní plyn emisní třída č. 5 pojistný ventil 3 bary ! dodávka profese vytápění | ks | 0 | 0 | 0
dodávka profese vytápění (včetně příslušenství)
DODÁVKA A MONTÁŽ POTRUBÍ |  |  |  |  | bez DPH
Trubka ocel mat. 11 353.1
DN 40 | m | 37.68 |  |  |  | 425
Trubka ocel mat. 11 353.1 – BRALEN
DN 40 | m | 1 |  | 0 |  | 480
Ochranná trubka pro potrubí
DN 40 | m | 5 |  | 0 |  | 260
DN 40 – BRALEN | m | 1 |  | 0 |  | 260
Utěsnění ochranných trubek tmelem | ks | 6 |  | 0 |  | 15
Konstrukční ocel L 35×35×5 mm | m | 1 |  | 0 |  | 320
Uložení potrubí - objímky Sikla vč. hmoždinek a vrutů
pro potrubí DN 40 | ks | 12 |  | 0 |  | 85
Oblouk trubkový - K90°, R = 1,5 D
DN 40 | ks | 14 |  | 0 |  | 105
Šroubení 1" | ks | 2 |  | 0 |  | 130
Kulový kohout závitový
DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 250
Zátka DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  | 95
Čištění potrubí profukováním | m | 38.68 |  | 0 |  | 10
Hlavní tlaková zkouška vzduchem přetlakem 15 kPa | m | 38.68 |  | 0 |  | 15
Funkční zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 1200
NÁTĚRY |  |  |  | 0 | bez DPH
Doplňkových konstrukcí dvojnásobné s 1× emailováním a základním nátěrem (konzoly) | m2 | 0.146 |  | 0 |  | 85
Nátěry syntetické potrubí do DN 50 dvojnásobné s 1× emailováním a základním nátěrem | m | 38.68 |  | 0 |  | 45
STAVEBNÍ VÝPOMOCI |  |  |  | 0 | bez DPH
Průraz do stavební konstrukce pro průchod potrubí DN 40 v ochranné trubce | ks | 8 |  | 0 |  | 120
Začištění zdiva po průrazech | ks | 1 |  | 0 |  | 150
ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 | bez DPH
Plynové spotřebiče budou připojeny na rozvod nn profese nn | ks | 0 |  | 0
Ocelové plynovodní potrubí vodivě pospojovat a uzemnit profese nn | ks | 0 |  | 0
OSTATNÍ |  |  |  | 0 | bez DPH
Revize plynového zařízení | kpt | 1 |  | 0 |  | 1600
Zprovoznění zařízení | kpt | 1 |  | 0 |  | 1200
Výkaz výměr odpovídá stupni prováděcí projektová dokumentace
- - - K O N E C - - -